DİKKAT:

“Termolüminesans Dozimetre ile Hp (10) ve Hp(0.07) Doz Tayini” ve “Yüzük Dozimetre ile Hp(0.07) Doz Tayini” hizmetlerimiz için akreditasyon kapsamımız;

Doz:0.1 mSv-10 Sv

Foton Enerjisi:20 keV-1.25 MeV’dir.

Kurumumuzdan kişisel dozimetri hizmeti alan kurum/kuruluşlarda akreditasyon kapsamımız dışındaki enerji aralığı olan bir kaynak/cihazda dozimetrelerin kullanılıp kullanılmadığı; 28.10.2023 tarihli ve 32353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği”nin 28. Maddesi i) bendine göre hizmeti alan kurum/kuruluştaki “Yetkilendirilen Kişi” sorumluluğunda olup NÜKEN olarak sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Bilgilendirmeyi okudum. Başvuruya devam etmek istiyorum. ⮽